▶ 전동휠체어 배터리교체 및 고장수리사업 안내 ◀

안녕하십니까? 한국장애인단체총연맹입니다.

전동휠체어 고장수리 및 배터리교체에 대한 문의가 지속적으로 증대하여 최종적으로 사업 기간을 확대, 실시합니다.

1. 지원대상 : 2007년 10월 31일 이전에 전동휠체어를 구입·소지한 저소득 장애인

- 국민기초생활수급대상자, 차상위계층, 차차상위계층(최저생계비 150% 수준)

※ 차상위계층 : 의료, 교육, 긴급, 자활장제, 해산, 주거급여 및 장애수당 중 한 가지 이상의 급여를 받는 자

※ 차차상위계층 : 월 건강보험료 납부액을 기준으로 아래 납부액 기준에 해당되는 자

월 건강보험료 납부액(본인부담금)
구분	지역가입자	직장가입자	구분	지역가입자	직장가입자
1인가구	~ 16000원 이하	~ 18000원 이하	4인가구	~ 43000원 이하	~ 48000원 이하
2인가구	~ 28000원 이하	~ 30000원 이하	5인가구	~ 46000원 이하	~ 57000원 이하
3인가구	~ 34000원 이하	~ 40000원 이하	6인가구	~ 52000원 이하	~ 65000원 이하

※ 지원불가자 : 기지원자, 미등록장애인, 국가보훈 및 산재보험 대상자

2. 지원내용

지원 품목	지원 기준	지원방식
발판류	- 발걸이 및 거상발걸이 프레임 손상, 발걸이 전체 손상, 발판 파손의 경우	택배 발송
타이어류	- 타이어 마모, 튜브 교체, 보조바퀴 분실 및 손상
모터류	- 모터 및 기어박스 손상, 기어박스 오일누유 현상, 브레이크 패드 손상, 모터등의 연결 케이블(전기배선) 손상 (※휠체어 노후로 인한 단순 모터 소음은 대상 아님)	가정 방문 수리
컨트롤러류	- 침수 및 파손으로 인한 컨트롤러 작동 불가, 조이스틱 팩 작동 불가, 스피드팩 작동 불가, 컨트롤러 계기판 부식으로 인한 작동 불가의 경우
배터리교체	- 배터리 소모로 인한 주행시간 단축, 배터리 방전으로 인한 작동불가 ※배터리의 경우 : 30만원까지 지원, 초과분 자부담(외국산/호환용 중 선택 가능)

※ 지원 제외 품목 : 메인프레임 및 바디수리, 전동스쿠터, 악세사리 및 튜닝 용품

3. 신청방법 및 제출 서류

1) 접수시기 : ~ 2008년 10월 31일(금) 도착분까지  유효

2) 제출서류 (우편 접수만 가능)

수급자 및 차상위계층	신청서1부, 장애인증명서1부(복지카드사본가능) 수급자증명서 또는 차상위계층임을 확인할 수 있는 증명서(의료급여증명서)	기 신청자의 경우 신청서 1부만 제출
건강보험 가입자	신청서1부, 장애인증명서1부(복지카드사본가능) 건강보험료 납부확인서(건강보험료 납부 영수증도 가능), 건강보험증 사본

※ 제출서류 분실 위험이 있으니 가능한 등기로 제출 바라며 제출 서류 누락의 경우 신청접수 되지 않으니 유의하시기 바랍니다.

3) 결과발표 : 접수 후 일주일 단위로 선정자 발표 (SMS 개별 통보) 후 선정자에 한하여 교환권 발송

4) 접수처 : 서울시 영등포구 여의도동 17-13 이룸센터 4층

한국장애인단체총연맹 “전동휠체어 100% 활용하기” 담당자 앞

4. 세부 사업문의 : Tel. 02-783-0067 / Fax. 02-783-0069

의료급여	건강보험

접수일자	접수번호

전동휠체어 배터리 및 고장수리 신청서

성 명					연락처	집전화
장애유형 등급		장애 급				핸드폰
주민등록번호		-				e-mail
주 소 (실거주지)		( - )
◎ 전동휠체어 정보
전동휠체어 구입․소지 시기 (□ 보장구 급여 지원 □ 보급사업 지원 )					년 월 일
업체명		전동휠체어 모델			업체명		전동휠체어 모델
금강기건		□ COSY-1000			대성공업		□ P101 □ P110 □ P200
대세엠케어		□ HP-5 □ PW2002 □ RIDER □ CRUISE	□ HP-8 □ PW6000 □ RUNNER □ Allround903		메디타운		□ 맘보3000 □ 맘보5100 □ 파워맥스2000	□ 맘보5000 □ 맘보7100 □ 파워맥스6000
에스에스케어		□ 나비(HP1) □ 오팔(PF6)	□ 비바(P12S) □ 사하라(HP7)		오토복코리아		□ A200 □ B600	□ B500 □ Rabbit
위드로		□ MAMBO-3			DY메닉스(동양)		□ LY-EB103
제인실업		□ TH-PHFW10	□ TE-888 WS		에이블이엔지		□ 에이블파워
케어라인		□ 버디1 □ 버디3	□ 버디2 □ 케어라인1214		통일의료기		□ Torque □ Actionpower9000	□ Nutron
휠로피아		□ KP-25 □ 퀵키	□ KP-45		기타업체		□ 스즈끼	□ 한성에코넷
							□ 기타( )
◎ 고장수리 및 배터리교체 (세부 고장 증상 및 수리 부위 미기재시 고장없음 처리)
□ 발판류									택배발송
□ 타이어류
□ 모터류									가정방문 수리
□ 컨트롤러류
□ 배터리교체	<30만원 초과 배터리 선택사항> □ Allround903( 호환 배터리 전무하여 자부담 10만원 발생 ) □ B500 □ B600 □ Rabbit ( □ 73AH: 자부담 10만원 / □ 56AH: 자부담 없음 ) □ Torque □ Nutron □ Actionpower9000( □ 외국산: 자부담 42,000 / □ 호환용: 자부담 없음 ) □ KP-45 □ 퀵키 ( □ 73AH: 자부담 52,000원 / □ 55AH: 자부담 없음 )
◎ 제출서류
○수급자 및 차상위계층: 신청서 1부, 장애인증명서1부(복지카드사본가능), 수급자증명서(또는 차상위계층확인서: 의료급여증명서 가능)				○ 건강보험가입자: 신청서 1부, 장애인증명서1부(복지카드사본가능), 건강보험료 납부확인서(건강보험료 납부 영수증 가능), 건강보험증 사본 1부
상기 본인은 작성한 내용이 사실과 다를 경우, 전동휠체어 배터리 및 고장수리대상에서 제외되는 것을 감수합니다. 또한, 국가지원분의 수급시기의 판단을 위해 건강보험공단과 보건복지부에 신청인 정보조회에 동의합니다. 2008. . . 신 청 인 성 명 : (인)