울산광역시 북구 고시 제2017 - 62호

도시관리계획(유류저장 및 송유설비) 결정(변경) 및 지형도면 고시

『국토의 계획 및 이용에 관한 법률』 제30조 제5항 및 제88조 제6항, 같은 법 시행령 제25조 제3항에 따라 도시계획시설(유류저장 및 송유설비)을 결정(변경)하고, 같은 법 제32조 및 『토지이용규제 기본법』 제8조에 따라 지형도면을 고시하오니 이해관계인은 보시기 바랍니다.

2017.  3.  30.

울산광역시 북구청장

1. 도시관리계획(유류저장 및 송유설비) 결정(변경) 조서 및 사유서

가. 유류저장 및 송유설비 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치			연장(m)	면적 (㎡)	최 초 결정일	비 고
			기 점	종 점	주 요 경과지
기정	1	송유설비	울주군 온산읍 방도리 35-2	북구 호계동 943-2	국도 7호선	22,018.19 (관경 24“)	13,695		‘94. 11. 25 건고 452호
변경	1	송유설비	울주군 온산읍 방도리 35-2	북구 호계동 943-2	국도 7호선	22,186.93 (관경 24“)	13,910

나. 유류저장 및 송유설비 결정(변경) 사유서

변 경 전 시 설 명	변 경 후 시 설 명	변 경 내 용	변 경 사 유
송유설비	송유설비	▪ 일부구간 선형변경 (L=22,018.19m→22,186.93m) (A=13,695㎡→13,910㎡)	▪울산~대구간 배관직접검사(ILI) 중 울산 명촌교 북단에서 발견된 결함지점을 복구하기 위해서 일부구간에 불가피하게 노선변경이 이루어져 향후 효율적인 유지관리를 할 수 있도록 하기 위함

※ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 제6항에 따라 실시계획 인가에 따른       경미한 사항 범위에서의 도시관리계획 변경임

2. 관계도면 : 게재생략(울산광역시 북구 도시행정과 비치)