<【주택화재 사망자 현황】  <구 분><전체화재><주택화재(평균)><화재발생><사망자><화재발생><사망자>
<최근 3년 평균 (′13~′15)><42,500건  ><295명  ><10,543건  ><177명  >   <◦ 최근 3년간 발생한 연평균 전체화재 42,500건 중 주택에서 10,543건(25%)의 화재가 발생 ◦ 인명피해는 연평균 전체화재 사망자 295명 중 주택에서 177명(60%)의 화재사망자 발생>>
<★ 주택에서 이렇게 많은 인명피해가 발생하는 이유는?    대부분의 화재가 심야 취약시간대에 발생, 화재발생을 조기에 인지하지 못해 유독가스를 흡입하여 사망하거나, 인지를 하더라고 초기소화를 할 수 있는 소화기조차 비치되지 않아 초기진압에 실패하여 사망    ☞ 주택화재로 인한 인명피해를 방지하기 위하여 최소한의 소방시설인 단독경보형    감지기와 소화기를 주택용 소방시설로 설치하도록 의무화(소방시설법 제8조)>

<><【 단독경보형감지기 및 소화기 】><>
<><>
<<><◦ ( 정 의 ) 열기 또는 연기로 화재를 감지하면 자체 내장된 전원(건전지)으로   음향장치가 작동해 경보음을 울려 신속하게 대피 할 수 있게 하는 장치  ◦ ( 설치기준) 구획된 실마다 설치(천장에 부착하는 형태로 간단히 설치가능)>
<><◦ ( 정 의 ) 소화약제를 압력에 따라 방사하는 기구로써 사람이 수동으로 조작하여 소화(消火)에 사용하는 기구  ◦ ( 설치기준 ) 각 세대별‧층별로 비치>>

< 소방시설법 제8조(주택에 설치하는 소방시설) ①  다음 각 호의 주택의 소유자는 대통령령*으로 정하는 소방시설을 설치하여야 한다  * 주택용소방시설(단독경보형감지기 및 소화기)   1.「건축법」 제2조제2항제1호의 단독주택   2.「건축법」 제2조제2항제2호의 공동주택(아파트 및 기숙사는 제외한다)   ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따라 주택에 설치하여야 하는 소방시설(이하 "주택용 소방시설"이라 한다)의 설치 및 국민의 자율적인 안전관리를 촉진하기 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한>