- 제63회 현충일 추념식(6. 6) -

묵념사이렌 울림 계획

2018. 5.

	울산광역시 ULSAN METROPOLITAN CITY
	(안전정책과)

제63회 현충일 추념식(6. 6) 묵념사이렌 울림 계획

제63회 현충일을 맞이하여 순국선열 및 호국영령의 숭고한 희생 정신을 기리고자 추념식을 실시함에 따라, 우리시 묵념사이렌 울림 추진계획을 수립하여 추념식 행사 준비에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		개 요

○ 일    시 : 2018. 6. 6.(수) 10:00 ~ 10:01(1분간)

○ 대    상 : 경보단말 75개소

○ 울림주관 : 울산광역시 경보통제소

○ 울림형태 : 1분간 평탄음(민방공 경계경보와 동일)

○ 울림방법

- TV방송 중계 추념식 『묵념』에 맞추어, 경보통제소에서 관내 경보단말 75개소 묵념사이렌 울림(1분간)

- 시 자체 행사장(울산대공원 현충탑)인근 경보단말(구 울주군청)에는 담당자를 현장 배치하여 울림 상태 확인(미울림시 수동 울림)

	< 관련 근거 >
<민방위 경보발령․전달규정 제22조(민방위사태외의 경보단말 활용)> - 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체의 장이 민방위사태 또는 민방위훈련 이외의 목적으로 경보단말을 활용하여야 할 불가피한 사유 발생 시 국민 안전처장관의 승인을 받아야 한다. - 국민안전처장관은 중앙행정기관의 장 또는 지방자치단체장으로부터 경보 단말활용 요청이 있을 경우 특별한 사유가 없는 한 이를 승인하여야 한다.

※ 국가보훈처 제63회 현충일 추념식 민방위 사이렌 울림 협조요청(국가보훈처 기념사업과-1666, ‘18. 5. 1.)과 관련하여, 순국선열과 호국영령의 숭고한 애국정신을 기리기 위해 매년 추념식에 민방위 사이렌을 울림

Ⅱ		세부추진계획

○ 경보시설 사전 점검 및 정비

- 기간/인원 : 2018. 5. 28. ~ 6. 1.(5일간)/3명(공무원 2, 유지보수업체 1)

- 대     상 : 경보통제시스템(14종 35식), 경보단말(75개소)

	< 중점 점검항목 >
◈ 경보단말 앰프부분 OSC(발진)카드 동작 상태 점검 ◈ 경보단말 앰프부분 제어장치 동작 상태 점검 ◈ 경보단말 전원부분 정류기 및 축전지 상태 점검

○ 묵념사이렌 울림 시민 홍보

- 경보단말을 활용한 안내방송 실시 : 1회(행사당일 09:00)

- 민방공 대피 사이렌과 혼동금지 홍보

※ 복지인구정책과 현충일 추념행사 관련 보도자료 내에 민방공 대피 사이렌과 혼동 금지 내용 포함

Ⅲ		행정사항

○ 사이렌 울림계획 제출(시→행정안전부) : 2018. 5. 31.(목)

○ 경보시설 사전점검 및 일제 정비 : 2018. 5. 28.~6. 1.(5일간)

○ 묵념사이렌 안내방송 실시 : 6. 6.(수) 09:00

○ 사이렌 울림결과 보고(시→행정안전부) : 2018. 6. 6.(수)

붙임 1. 사이렌 울림 계획 및 결과 보고 서식(행정안전부 제출용) 1부.

2. 묵념사이렌 홍보방송 문안 1부.  끝.