울산광역시 북구 공고 제2014 - 937호

먹는물 공동시설 지정해제 및 폐쇄

먹는물 공동시설에 대한 수질검사 결과 수질기준을 초과한 부적합 시설에 대하여 「먹는물관리법」제8조 및 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」제4조의 규정에 따라 다음과 같이 지정해제 및 폐쇄합니다.

2014년  11월  24일

울산광역시 북구청장

1. 폐쇄시설

지정번호	시설명	소재지	지정일자	폐쇄사유
4-3	논골약수터	염포동 산54	1999. 3. 25.	수질기준 초과
4-4	차일약수터	창평동 산47	1999. 3. 12.	수질기준 초과
4-7	마동약수터	매곡동 산129	2006. 4. 7.	수질기준 초과

2. 주요내용

가. 금년 수질검사 결과 먹는물 수질기준상 수인성 전염병을 일으키는 균과 공존하는 총대장균군, 분원성대장균군 항목이 반복적으로 초과하여 음용으로 인한 질병과 유행을 미연 방지하기 위해 지정해제 및 폐쇄조치 함

나. 지정해제 : 2014. 11. 17.

다. 검사이력

검사기간	수질검사결과
	논골약수터	차일약수터	마동약수터
2011년 1/4분기	적합	적합	적합
2011년 2/4분기	총·분원성대장균군	일반세균, 총·분원성대장균군	총·분원성대장균군, 탁도
2011년 3/4분기	총·분원성대장균군	총대장균	총·분원성대장균군,
2011년 4/4분기	총·분원성대장균군	적합	총대장균군
2012년 1/4분기	적합	적합	적합
2012년 2/4분기	총·분원성대장균군	총대장균군	총·분원성대장균군, 탁도, 알루미늄
2012년 3/4분기	총·분원성대장균군	총·분원성대장균군	총·분원성대장균군
2012년 4/4분기	적합	적합	적합
2013년 1/4분기	적합	총대장균군	적합
2013년 2/4분기	총대장균군	총대장균군, 비소	총대장균군
2013년 3/4분기	총대장균군	적합	적합
2013년 4/4분기	적합	적합	적합
2014년 1/4분기	적합	적합	적합
2014년 2/4분기	총대장균	총대장균군, 비소	총·분원성대장균군, 탁도, 알루미늄
2014년 3/4분기	일반세균, 총·분원성대장균군	총·분원성대장균군	총·분원성대장균군
2014년 4/4분기	총대장균	총대장균군	총대장균군
부적합 횟수	10회	9회	9회

3. 분석기관 : 울산광역시 보건환경연구원, 북구보건소

4. 기타 자세한 사항은 북구 환경위생과(052-241-7764)로 문의하시기 바랍니다.