´24년도 소규모 공공시설 안전점검 결과보고(북구)

Ⅰ		총 평

○ (취입보) 시설 상태 ‘6개소’ 양호, ‘1개소’ 보통

Ⅱ		점검개요

○ (점검 기간) 시군구 : ’24. 4. 5.

○ (점검 실적) 소규모 공공시설 7개소 점검

		구 분		계	소교량	세 천	낙차공	취입보	농 로	마을진입로
점검 대상		소규모 공공시설		7개	개	개	개	7개	개	개
			소규모 위험시설	0개	개	개	개	개	개	개
점검 실적	시군구	소규모 공공시설		7개	개	개	개	7개	개	개
			소규모 위험시설	0개	개	개	개	개	개	개
	시도	소규모 위험시설 등*		0개	개	개	개	개	개	개

* 시도에서 서류점검 및 현장점검한 실적 작성

○ (점검 인원) 공무원 1명(농수산과)

	계	공무원	민간전문가	공사·공단	기타 (안전단체, 일반시민 등)
계	1명	1명	0명	0명	0명
시도	0명	0명	0명	0명	0명
시군구	1명	1명	0명	0명	0명

○ (주요 점검사항)

- (취입보) 시설물 안전성 및 재해유발 가능성 점검

Ⅲ		점검결과

○ 점검 결과

구분	계	소교량	세천	낙차공	취입보	농로	마을진입로
양호	6개	0개	0개	개	6개	0개	0개
보통	1개	0개	0개	개	1개	0개	0개
불량	0개	0개	0개	0개	0개	0개	0개

○ 위험시설 지정 현황

불량 등급		보통 등급*
지정 완료	지정 예정	지정 완료	지정 예정
0개	0개	0개	0개

* 위험도 평가 결과 60점 이상이며 인명피해 우려 등 위험시설로 지정이 필요한 보통 등급 개소수

○ 주요 지적사항

- (상안하취입보) 1개소 일부 누수 발견 주의관찰 및 보수‧보강

○ 조치사항

구분	계	소교량	세천	낙차공	취입보	농로	마을진입로
계	7개	0개	0개	0개	7개	0개	0개
이상없음	6개	0개	0개	0개	6개	0개	0개
현장시정	0개	0개	0개	0개	0개	0개	0개
보수보강	1개	0개	0개	0개	1개	0개	0개
정밀안전진단	0개	0개	0개	0개	0개	0개	0개

② 보수·보강

계		조치완료		조치중		‘23년 완료예정		‘24년 이후 조치
대상수	예산	개소	예산	개소	예산	개소	예산	개소	예산
1개	0.0억원							1

- (지역명) 상안하취입보(북구 상안동 1204-29)

지적내용	일부 누수	조치결과	예산 확보 후 조치

※예산 확보 후 보수보강 진행

Ⅴ		개선사항

○ (취입보) 지속적인 수시 점검

Ⅵ		향후 계획

○ 보수·보강 필요 시설 예산 확보

○ 소규모 공공시설 수시 점검