수 질 검 사 성 적 서

1.검체내용

검 체 명	먹는물 공동시설	검사목적	정기 검사	접수번호	2019-31
채수장소	찬물내기 약수터	채수일자	2019. 8. 14	접수일자	2019. 8. 14
의 뢰 자	북구청장	의뢰근거	먹는물 수질기준검사 등에 관한 규칙 제3조2항

2.수질검사결과

검 사 항 목	검 사 기 준	검 사 결 과
일반세균수	100CFU/㎖이하	0
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	0.00
질산성질소	10㎎/ℓ이하	2.1
과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	0.9
기 준 초 과 항 목	없 음
판 정	적 합
비 고

위와 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

2019년  8월  19일

울산광역시북구보건소

수 질 검 사 성 적 서

1.검체내용

검 체 명	먹는물 공동시설	검사목적	정기 검사	접수번호	2019-32
채수장소	무룡산 약수터	채수일자	2019. 8. 14	접수일자	2019. 8. 14
의 뢰 자	북구청장	의뢰근거	먹는물 수질기준검사 등에 관한 규칙 제3조2항

2.수질검사결과

검 사 항 목	검 사 기 준	검 사 결 과
일반세균수	100CFU/㎖이하	0
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	0.01
질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.5
과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.1
기 준 초 과 항 목	없 음
판 정	적 합
비 고

위와 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

2019년  8월  19일

울산광역시북구보건소

수 질 검 사 성 적 서

1.검체내용

검 체 명	먹는물 공동시설	검사목적	정기 검사	접수번호	2019-33
채수장소	송정 약수터	채수일자	2019. 8. 14	접수일자	2019. 8. 14
의 뢰 자	북구청장	의뢰근거	먹는물 수질기준검사 등에 관한 규칙 제3조2항

2.수질검사결과

검 사 항 목	검 사 기 준	검 사 결 과
일반세균수	100CFU/㎖이하	0
총대장균군	불검출/100㎖	불검출
대장균	불검출/100㎖	불검출
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	0.01
질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.7
과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.0
기 준 초 과 항 목	없 음
판 정	적 합
비 고

위와 같이 수질검사 성적서를 교부합니다.

2019년  8월  19일

울산광역시북구보건소