해빙기 가스시설 안전관리 요령

안녕하세요.

여러분의 가스안전을 책임지고 있는 세이피입니다.

따뜻한 봄이 찾아오고 있습니다. 얼었던 땅이 녹기

시작하는데요, 미리 가스시설 점검해 주세요.

■ 가스 시설의 안전상태를 살펴야 합니다.

․ 가스시설이 설치된 장소가 파손․붕괴될 위험은 없는지 확인하세요.

․ LP가스의 경우에는 압력조정기와 배관, 호스의 상태를 살피고 연결부위가 손상되지 않았는지 살펴보셔야 합니다.

․ 도시가스의 경우에는 얼었던 땅이 녹아 지반 침하로 인해 가스배관의 손상 우려가 있으므로 집으로 연결된 배관 상태를 점검하셔야 합니다.

사 고 사 례
	․사고장소 : 경기 평택('03.11.) ․사고원인 : 고의로 인한 LP가스 폭발사고