【붙임 1】

설 연휴 가스안전 사용요령 1

안녕하세요.

여러분의 가스안전을 책임지고 있는 세이피입니다.

즐거운 명절 설!

안전한 가스사용으로 가족의 행복을 지키세요.

	■ 환기구, 배기통 막힘여부 빗물이나 바람이 들어온다고 천이나 비닐 등으로 환기구나 배기통이 막혀 있으면 매우 위험하므로 틈틈이 뚫려 있는지 확인해야 합니다.
	■ 배기통 이탈여부 확인 보일러 사용전에는 반드시 배기통이 빠져 있거나 꺽인 곳이 없는지, 배기통 안에 이물질은 없는지 확인하셔야 합니다.
	■ 점검은 전문가에게... 보일러를 켰을 때 과열, 소음, 진동, 냄새 등 이상이 있으면 보일러를 끄고 전문가(제조사 A/S센터)에게 점검을 받으십시오.

설 연휴 가스안전 사용요령 2