수 질 검 사 성 적 서

접수번호 : 2017-68

검사목적	참 고 용		구 분	약 수 터
채수장소	찬물내기약수터		의뢰자	북구청장
채수년월일 (검사년월일)	2017.8.23		분석기간	2017.8.23.~ 8.25
검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	총대장균군	불검출/100㎖	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.7	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출
과망간산 칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	0.9	일반세균	100/CFU이하	0
판정 및 의견	적 합

위와 같이 판정합니다.

2017년 8월 25일

울 산 광 역 시 북 구 보 건 소 장

수 질 검 사 성 적 서

접수번호 : 2017-69

검사목적	참 고 용		구 분	약 수 터
채수장소	무룡산약수터		의뢰자	북구청장
채수년월일 (검사년월일)	2017.8.23		분석기간	2017.8.23 ~ 8.25
검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	총대장균군	불검출/100㎖	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.5	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출
과망간산 칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.6	일반세균	100/CFU이하	0
판정 및 의견	적 합

위와 같이 판정합니다.

2017년 8월 25일

울 산 광 역 시 북 구 보 건 소 장

수 질 검 사 성 적 서

접수번호 : 2017-70

검사목적	참 고 용		구 분	약 수 터
채수장소	송정약수터		의뢰자	북구청장
채수년월일 (검사년월일)	2017.8.23		분석기간	2017.8.23 ~ 8.25
검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	총대장균군	불검출/100㎖	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ이하	2.0	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출
과망간산 칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.6	일반세균	100/CFU이하	0
판정 및 의견	적 합

위와 같이 판정합니다.

2017년 8월 25일

울 산 광 역 시 북 구 보 건 소 장