수 질 검 사 성 적 서

접수번호 : 2018-1

검사목적	참 고 용		구 분	약 수 터
채수장소	찬물내기약수터		의뢰자	북구청장
채수년월일 (검사년월일)	2018.3.5		분석기간	2018.3.5.~ 3.7
검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	총대장균군	불검출/100㎖	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ이하	2.2	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출
과망간산 칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.3	일반세균	100/CFU이하	0
판정 및 의견	적 합

위와 같이 판정합니다.

2018년 3월 7일

울 산 광 역 시 북 구 보 건 소 장

수 질 검 사 성 적 서

접수번호 : 2018-2

검사목적	참 고 용		구 분	약 수 터
채수장소	무룡산약수터		의뢰자	북구청장
채수년월일 (검사년월일)	2018.3.5		분석기간	2018.3.5 ~ 3.7
검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	총대장균군	불검출/100㎖	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ이하	2.1	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출
과망간산 칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	0.9	일반세균	100/CFU이하	0
판정 및 의견	적 합

위와 같이 판정합니다.

2018년 3월 7일

울 산 광 역 시 북 구 보 건 소 장

수 질 검 사 성 적 서

접수번호 : 2018-3

검사목적	참 고 용		구 분	약 수 터
채수장소	송정약수터		의뢰자	북구청장
채수년월일 (검사년월일)	2018.3.5		분석기간	2018.3.5 ~ 3.7
검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
암모니아성질소	0.5㎎/ℓ이하	불검출	총대장균군	불검출/100㎖	불검출
질산성질소	10㎎/ℓ이하	1.9	분원성대장균군	불검출/100㎖	불검출
과망간산 칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	1.3	일반세균	100/CFU이하	0
판정 및 의견	적 합

위와 같이 판정합니다.

2018년 3월 7일

울 산 광 역 시 북 구 보 건 소 장