2/4분기 먹는물 공동시설 수질검사결과

구분	채수일	검사기간	판정	비고
찬물내기	2018.5.15.	2018.5.15.~6.4.	적합
무룡산	2018.5.15.	2018.5.15.~6.4.	적합
송정	2018.5.15.	2018.5.15.~6.4.	적합

먹는물 공동시설 수질검사 성적서(찬물내기)

시 료 명	찬물내기 약수터	의뢰근거	북구 환경위생과-16484	접수번호	관905-1
채수장소	찬물내기 약수터	채수일시	2018.5.15.	접수일자	2018.5.15.

검 사 항 목	기 준	결과	검 사 항 목	기 준	결과	검 사 항 목	기 준	결과
1. 일반세균	100CFU/mL이하	0	17. 다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	33. 경도	1000㎎/L이하	4
2. 총대장균군	불검출/100mL	불검출	18. 파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	34. 과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	불검출
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	19. 페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	35. 냄새	이취없을것	없음
4. 여시나아균	불검출/2L	불검출	20. 카바릴	0.07㎎/L이하	불검출	36. 동	1㎎/L이하	불검출
5. 납	0.01㎎/L이하	불검출	21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	37. 색도	5도 이하	1
6. 불소	1.5㎎/L이하	불검출	22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	38. 세제	0.5㎎/L이하	불검출
7. 비소	0.01㎎/L이하	불검출	23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	39. 수소이온농도	4.5-9.5	6.3
8. 세레늄	0.01㎎/L이하	불검출	24. 디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	40. 아연	3㎎/L이하	0.003
9. 수은	0.001㎎/L이하	불검출	25. 벤젠	0.01㎎/L이하	불검출	41. 염소이온	250㎎/L이하	8.6
10. 시안	0.01㎎/L이하	불검출	26. 톨루엔	0.7㎎/L이하	불검출	42. 철	0.3㎎/L이하	불검출
11. 크롬	0.05㎎/L이하	불검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	43. 망간	0.3㎎/L이하	불검출
12. 암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/L이하	불검출	44. 탁도	1NTU이하	0.10
13. 질산성질소	10㎎/L이하	0.3	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	45. 황산이온	250㎎/L이하	3
14. 카드뮴	0.005㎎/L이하	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	46. 알루미늄	0.2㎎/L이하	불검출
14. 보론	1.0㎎/L이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	47. 우라늄	0.03㎎/L이하	불검출
16. 페놀	0.005㎎/L이하	불검출	32. 1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	- 이하여백 -

먹는물 공동시설 수질검사 성적서(무룡산)

시 료 명	무룡산 약수터	의뢰근거	북구 환경위생과-16484	접수번호	관905-2
채수장소	무룡산 약수터	채수일시	2018.5.15.	접수일자	2018.5.15.

검 사 항 목	기 준	결과	검 사 항 목	기 준	결과	검 사 항 목	기 준	결과
1. 일반세균	100CFU/mL이하	6	17. 다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	33. 경도	1000㎎/L이하	76
2. 총대장균군	불검출/100mL	불검출	18. 파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	34. 과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	불검출
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	19. 페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	35. 냄새	이취없을것	없음
4. 여시나아균	불검출/2L	불검출	20. 카바릴	0.07㎎/L이하	불검출	36. 동	1㎎/L이하	불검출
5. 납	0.01㎎/L이하	불검출	21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	37. 색도	5도 이하	1
6. 불소	1.5㎎/L이하	불검출	22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	38. 세제	0.5㎎/L이하	불검출
7. 비소	0.01㎎/L이하	0.005	23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	39. 수소이온농도	4.5-9.5	8.0
8. 세레늄	0.01㎎/L이하	불검출	24. 디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	40. 아연	3㎎/L이하	0.331
9. 수은	0.001㎎/L이하	불검출	25. 벤젠	0.01㎎/L이하	불검출	41. 염소이온	250㎎/L이하	10.4
10. 시안	0.01㎎/L이하	불검출	26. 톨루엔	0.7㎎/L이하	불검출	42. 철	0.3㎎/L이하	불검출
11. 크롬	0.05㎎/L이하	불검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	43. 망간	0.3㎎/L이하	불검출
12. 암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/L이하	불검출	44. 탁도	1NTU이하	0.20
13. 질산성질소	10㎎/L이하	0.9	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	45. 황산이온	250㎎/L이하	7
14. 카드뮴	0.005㎎/L이하	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	46. 알루미늄	0.2㎎/L이하	불검출
14. 보론	1.0㎎/L이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	47. 우라늄	0.03㎎/L이하	0.0001
16. 페놀	0.005㎎/L이하	불검출	32. 1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	- 이하여백 -

먹는물 공동시설 수질검사 성적서(송정)

시 료 명	송정 약수터	의뢰근거	북구 환경위생과-16484	접수번호	관905-3
채수장소	송정 약수터	채수일시	2018.5.15.	접수일자	2018.5.15.

검 사 항 목	기 준	결과	검 사 항 목	기 준	결과	검 사 항 목	기 준	결과
1. 일반세균	100CFU/mL이하	0	17. 다이아지논	0.02㎎/L이하	불검출	33. 경도	1000㎎/L이하	86
2. 총대장균군	불검출/100mL	불검출	18. 파라티온	0.06㎎/L이하	불검출	34. 과망간산칼륨소비량	10㎎/L이하	불검출
3. 대장균/분원성대장균군	불검출/100mL	불검출	19. 페니트로티온	0.04㎎/L이하	불검출	35. 냄새	이취없을것	없음
4. 여시나아균	불검출/2L	불검출	20. 카바릴	0.07㎎/L이하	불검출	36. 동	1㎎/L이하	불검출
5. 납	0.01㎎/L이하	불검출	21. 1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/L이하	불검출	37. 색도	5도 이하	1
6. 불소	1.5㎎/L이하	0.15	22. 테트라클로로에틸렌	0.01㎎/L이하	불검출	38. 세제	0.5㎎/L이하	불검출
7. 비소	0.01㎎/L이하	0.008	23. 트리클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	39. 수소이온농도	4.5-9.5	7.8
8. 세레늄	0.01㎎/L이하	불검출	24. 디클로로메탄	0.02㎎/L이하	불검출	40. 아연	3㎎/L이하	0.008
9. 수은	0.001㎎/L이하	불검출	25. 벤젠	0.01㎎/L이하	불검출	41. 염소이온	250㎎/L이하	11.6
10. 시안	0.01㎎/L이하	불검출	26. 톨루엔	0.7㎎/L이하	불검출	42. 철	0.3㎎/L이하	0.05
11. 크롬	0.05㎎/L이하	불검출	27. 에틸벤젠	0.3㎎/L이하	불검출	43. 망간	0.3㎎/L이하	불검출
12. 암모니아성질소	0.5㎎/L이하	불검출	28. 크실렌	0.5㎎/L이하	불검출	44. 탁도	1NTU이하	0.36
13. 질산성질소	10㎎/L이하	3.3	29. 1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/L이하	불검출	45. 황산이온	250㎎/L이하	13
14. 카드뮴	0.005㎎/L이하	불검출	30. 사염화탄소	0.002㎎/L이하	불검출	46. 알루미늄	0.2㎎/L이하	불검출
14. 보론	1.0㎎/L이하	불검출	31. 1,2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/L이하	불검출	47. 우라늄	0.03㎎/L이하	0.0003
16. 페놀	0.005㎎/L이하	불검출	32. 1,4-다이옥산	0.05㎎/L이하	불검출	- 이하여백 -