□ 보이는 소화기 세부 설치현황(‘23년 6월 기준)

연번	위치	상세주소	설치형태	소화기 수량	비고
1	화봉시장	북구 상방로 94	부착형	1	부부한우촌
2	화봉시장	북구 상방로 94	부착형	1	동천떡집
3	화봉시장	북구 상방로 94	부착형	1	봉계한우전문점
4	화봉시장	북구 상방로 94	부착형	1	경주수산
5	화봉시장	북구 상방로 94	부착형	1	벽산탕제원
6	화봉시장	북구 상방로 94	부착형	1	화봉회센터
7	상연암경로당	상연암길 15-1	부착형	1
8	원연암마을	원연암1길 17-4	부착형	2
9	원연암마을	원연암1길 17-2	부착형	2
10	원연암마을	원연암1길 20	부착형	2
11	화봉시장	원연암1길 16	부착형	2
12	상연암경로당	원연암1길 22-1	부착형	2
13	원연암마을	원연암1길 30	부착형	2
14	원연암마을	원연암1길 10-6	부착형	2
15	원연암마을	원연암1길 7-2	부착형	2
16	원연암마을	원연암1길 정자 인근	부착형	2
17	원연암마을	원연암1길 13-7	부착형	2
18	원연암마을	원연암1길 7-6	부착형	2
19	원연암마을	원연암1길 8	부착형	2
20	원연암마을	원연암1길 6-1	부착형	2
21	원연암마을	원연암1길 8-1	부착형	2
22	원연암마을	원연암1길 5-3	부착형	2
23	원연암마을	원연암1길 4	부착형	2
24	원연암마을	원연암1길 2-3	부착형	2
25	상연암마을	상연암길 21-1	부착형	2
26	매곡시장	신기2길 23	부착형	1	금풍장식
27	매곡시장	신기2길 23	부착형	1	도깨비식당
28	매곡시장	신기2길 23	부착형	1	스킨천국
29	매곡시장	신기2길 23	부착형	2	모건
30	매곡시장	신기2길 23	부착형	1	마리친절한자야씨

연번	위치	상세주소	설치형태	소화기 수량	비고
31	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	현주정육점
32	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	에밀리아강미용실
33	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	시장컴퓨터세탁
34	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	호계의류
35	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	호계반찬
36	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	번영회사무실
37	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	동산분식
38	호계시장	호계3길 17-11	부착형	1	호계얼음
39	차일마을	차일4길 84	부착형	2
40	차일마을	차일4길 76	부착형	2
41	차일마을	차일4길 61	부착형	2
42	차일마을	차일3길 115	부착형	2
43	차일마을	차일3길 117-7	부착형	2
44	차일마을	차일3길 117-17	부착형	2
45	코끼리시장	호계로 332-2	부착형	2	BYC 매장 좌측 외벽
46	코끼리시장	호계로 332-2	부착형	2	만고당 좌측 외벽
47	코끼리시장	호계로 332-2	부착형	2	분리수거함 옆(시장 입구)
48	코끼리시장	호계로 332-2	부착형	2	부산 생닭 가게 입구 우측 외벽
49	코끼리시장	호계로 332-2	부착형	2	보석나라우측코너 외벽(시장 입구)
50	이화화정마을	이화1길 1-1	부착형	2
51	이화화정마을	이화1길 1-5	거리형	2
52	이화화정마을	이화3길 11	부착형	2
53	이화화정마을	이화3길 17	부착형	2
54	이화화정마을	이화3길 24	부착형	2
55	이화화정마을	화정3길 6	거리형	2
56	이화화정마을	화정3길 12	부착형	2
57	이화화정마을	화정3길 21	거리형	2
58	이화화정마을	화정2길 15	부착형	2
59	이화화정마을	화정2길 23	부착형	2
60	이화화정마을	화정2길 34-4	부착형	2

연번	위치	상세주소	설치형태	소화기 수량	비고
61	이화화정마을	화정1길 35	거리형	2
62	이화화정마을	화정 1길 33-6	거리형	2
63	신전시장	새장터6길 3	부착형	1
64	신전시장	새장터6길 5	부착형	2
65	신전시장	새장터6길 3	부착형	2
66	신전시장	새장터6길 5-1	부착형	2
67	신전시장	새장터6길 7-1	부착형	2
68	신전시장	새장터6길 8	부착형	2
69	신전시장	새장터6길 4	부착형	2
70	신전시장	새장터6길 4	부착형	1
71	신전마을	새장터3길 14	부착형	2
72	신전마을	새장터3길 16-1	부착형	2
73	신전마을	새장터4길 16-3	부착형	2
74	신전마을	새장터4길 16-5	부착형	2
75	신전마을	새장터4길 7-5	부착형	2
76	신전마을	새장터4길 7-5	부착형	2
77	신전마을	새장터4길 11-7	부착형	2
78	신전마을	새장터4길 33-6	부착형	2
79	신전마을	새장터4길 33-9	부착형	2
80	신전마을	새장터4길 37	부착형	2
81	신전마을	새장터5길 10-5	부착형	2
82	신전마을	새장터5길 10-15	부착형	2
83	신전마을	새장터5길 9	부착형	2
84	신전마을	새장터7길 60	부착형	2
85	신전마을	새장터7길 63	부착형	2
86	신전마을	새장터7길 74-3	부착형	2
87	신전마을	새장터8길 5-3	부착형	2
88	신전마을	새장터8길 7-5	부착형	2
89	신전마을	새장터6길 9-9	부착형	2
90	신전마을	새장터7길 27-3	부착형	2

연번	위치	상세주소	설치형태	소화기 수량	비고
91	오치골	오치골5길 14 (성당입구 우측)	부착형	2
92	오치골	오치골5길 11 (동해교회 주차장)	부착형	2
93	오치골	오치골5길 10-1 (문 좌측)	부착형	2
94	오치골	오치골5길 10-12 (문 우측)	부착형	2
95	오치골	오치골5길 10-12 (벽 좌측 모서리)	부착형	2
96	오치골	오치골5길 5 (벽 좌측 모서리)	부착형	2
97	오치골	오치골5길 4 (벽 좌측 모서리)	부착형	2
98	오치골	오치골1길 5 (전봇대인근)	부착형	2
99	오치골	오치골1길 2 (모서리 벽면)	부착형	2
100	오치골	오치골6길 4 (주차장 벽면)	부착형	2
101	오치골	오치골6길 12 (주차장입구벽면)	부착형	2
102	오치골	오치골7길 9 (문 우측)	부착형	2
103	오치골	오치골7길 12 (문 우측)	부착형	2
104	오치골	오치골7길 24 (벽 좌측 모서리)	부착형	2
105	오치골	오치골6길 14-1 (모서리 벽면)	부착형	2
106	오치골	오치골6길 17 (문 우측 모서리)	부착형	2
107	신전마을	새장터7길 42-6	부착형	2
108	북정자경로당	정자1길 60-1	부착형	1
109	금천경로당	아름1길 24-1	부착형	1
110	달곡경로당	달곡1길 71	거리형	2
111	당사경로당	용바위1길 44-1	부착형	2
112	주택	주렴2길 33	부착형	2
113	주택	주렴2길 32	부착형	2
114	주택	주렴1길 155-5	부착형	2
115	주택	주렴2길 22	부착형	2
116	주택	주렴2길 14-1	부착형	2
117	주택	주렴2길 8	부착형	2
118	주택	주렴2길 4-5	부착형	2
119	판지마을	판지2길 9-3	거리형	2
120	판지마을	판지1길 81	부착형	2
121	구남마을	구남1길 10-1	거리형	2